## 2019-2月检测结果报告表
附件
2019年2月平凉城区居民户饮用水水质检测结果汇总表
样品编号 | 采样点详细地址 | 检测项目 | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 氨氮（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 游离余氯（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 结果评价 （符合或不符合国家标准）
|  | 国家标准 | ≤15° | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3.0 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出
021 | 崆峒区西大街13号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.04 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.6 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 符合
022 | 崆峒区红旗街113号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.56 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 符合
023 | 平凉市政府院内1楼 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.64 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 符合
024 | 崆峒区西街办西站派出所 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.22 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.52 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 符合
025 | 崆峒区西街办平凉市委党校1楼 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.52 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 符合
026 | 崆峒区西街办崆峒西路151号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.18 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.56 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 符合
027 | 崆峒区西街办崆峒西路平凉十中 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.19 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.48 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 符合
028 | 崆峒区柳湖西路6号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.09 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.52 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 符合
029 | 崆峒区中街办水岸新城2号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.17 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.48 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 符合
030 | 崆峒中路平凉八中 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.44 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 符合
031 | 平凉市妇幼保健院9楼 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.1 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.48 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 符合
032 | 崆峒区铁路社区卫生服务中心1楼 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.15 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.4 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 符合
033 | 崆峒东路天正润苑1号楼 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.98 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.32 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 符合
034 | 崆峒东路陇东明珠宾馆一楼 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.64 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 符合
035 | 崆峒区宝塔路12号一楼 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.48 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 符合
036 | 崆峒区过店街50号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.44 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 符合
037 | 崆峒区东关办兴合庄18号水站 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.1 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.4 | 0.1 | 1 | 未检出 | 符合
038 | 崆峒区新民南路新世纪B座高层 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.38 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 符合
039 | 崆峒区东大街79号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.4 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 符合
040 | 崆峒区西兰中路87号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 8.01 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.4 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 符合